(σφραγίδα εταιρείας)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΙΔΟΣ Α |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Υλικού | Τιμή μονάδας Προϋπ/γισμού χωρίς ΦΠΑ (€) | Τιμή μονάδας Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€) | Ποσότητα | Μερικό Σύνολο Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€) |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)*(2) |
| 1 | Σωλήνας άνευ ραφής, ποιότητας P235GH-TC1, ST.35.8.I | 15,30 |  | 60 |  |
| 2 | Δικλείδα πεταλούδας DN 50 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 82,87 |  | 3 |  |
| 3 | Δικλείδα πεταλούδας DN 65 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 93,92 |  | 3 |  |
| 4 | Δικλείδα πεταλούδας DN 80 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 107,64 |  | 6 |  |
| 5 | Δικλείδα πεταλούδας DN 100 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 137,08 |  | 6 |  |
| 6 | Δικλείδα πεταλούδας DN 125 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 182,51 |  | 6 |  |
| 7 | Δικλείδα πεταλούδας DN 150 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 221,70 |  | 4 |  |
| 8 | Δικλείδα πεταλούδας DN 200 PN 10/16, για τοποθέτηση ανάμεσα σε φλάντζες DIN 2633, ενδεικτικού τύπου KSB AMRI Σειρά BOAX-B 3g6k6gXC | 398,28 |  | 2 |  |
| 9 | Σφαιρικός κρουνός ολικής διατομής DN 80 / PN16 ενδεικτικού τύπου VALPRES 730000 | 245,44 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  | Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% |  |

| ΕΙΔΟΣ Β |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Υλικού | Τιμή μονάδας Προϋπ/γισμού χωρίς ΦΠΑ (€) | Τιμή μονάδας Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€) | Ποσότητα | Μερικό Σύνολο Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€) |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)*(2) |
| 1 | Ντάλ Φλουσόμετρο 3/4" | 45,30 |  | 14 |  |
| 2 | Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 60lt κάθετος 4kw | 109,40 |  | 1 |  |
| 3 | Νιπτήρας ένθετος από πορσελάνη 55x46cm | 37,10 |  | 2 |  |
| 4 | Βαλβίδα νιπτήρα απλή ορειχάλκινη 1 1/4″ με ελαστική τάπα κλεισίματος | 3,20 |  | 12 |  |
| 5 | Θερμαντικό σώμα πάνελ εξωτερικού βρόγχου 22/400/900 | 67,86 |  | 2 |  |
| 6 | Θερμαντικό σώμα πάνελ εξωτερικού βρόγχου 22/600/800 | 58,96 |  | 2 |  |
| 7 | Θερμαντικό σώμα πάνελ εξωτερικού βρόγχου 33/400/900 | 91,64 |  | 1 |  |
| 8 | Θερμαντικό σώμα πάνελ εξωτερικού βρόγχου 33/600/600 | 66,93 |  | 2 |  |
| 9 | Θερμαντικό σώμα πάνελ εξωτερικού βρόγχου 33/600/900 | 92,74 |  | 2 |  |
| 10 | Θερμαντικό σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/505/16 | 122,20 |  | 3 |  |
| 11 | Θερμαντικό σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/505/22 | 169,78 |  | 2 |  |
| 12 | Θερμαντικό σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/505/28 | 211,88 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  | Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% |  |

..…./……./2023

Ο προσφέρων

(υπογραφή - σφραγίδα εταιρείας)